2021年12月桦甸市污染源（水）监督监测数据表

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸市城市建设开发有限公司（桦甸市横道河子乡污水厂） | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20211229 | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.34 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 6.65 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |