2022年9-10月桦甸市污染源（水）监督监测数据表1

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白山发电厂污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20220914 | pH | 7.89 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 26 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.33 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.463 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 12.6 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 400 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 红石发电厂污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20220914 | pH | 7.92 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.24 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.477 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 12.3 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 520 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 桦甸市红石镇污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20220914 | pH | 8.86 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.29 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.075 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 1.26 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 260 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |

2022年9-10月桦甸市污染源（水）监督监测数据表2

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸市夹皮沟镇污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 202201017 | pH | 7.78 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.29 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.01 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 5.17 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 260 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 桦甸市二道甸子镇污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 202201017 | pH | 7.74 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.58 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.04 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 8.06 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 320 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |