2022年11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表1

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榆木桥子社区污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20221108 | pH | 7.98 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | 水温12℃ |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.22 | ≤8 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.18 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 6.44 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.51 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 200 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 桦甸市八道河子镇污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20221108 | pH | 7.88 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | 水温13℃ |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.1 | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.25 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 8.02 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.65 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 390 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |

2022年11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表2

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横道河子乡污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20221108 | pH | 7.47 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | 水温13℃ |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 29 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.38 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.12 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 13.5 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.35 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 210 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 桦甸市常山镇污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20221108 | pH | 7.85 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | 水温13℃ |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 34 | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.41 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.13 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 13.7 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.75 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 280 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |

2022年11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表3

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸市金沙镇污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002） | 一级A标准 | 20221108 | pH | 8.27 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | 水温12℃ |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.37 | ≤8 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.26 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 11.3 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.39 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 170 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 桦甸市人民医院 | 处理设施末端排放口 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20221114 | pH | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.3 | 100 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 68 | 250 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.94 | - |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.004L | 0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L | 1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 320 | ≤5000 | MPN/L | 是 |  |  |

2022年12月桦甸市污染源（水）监督监测数据表

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸惠康医院有限责任公司 | 处理设施末端排水口 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20221215 | pH | 7.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2L | 100 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 26 | 250 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.46 | - |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.004L | 0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L | 1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 470 | ≤5000 | MPN/L | 是 |  |  |
| 桦甸康达环保水务有限公司 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20221215 | pH | 7.51 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | 水温6℃ |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.20 | ≤8 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.25 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.24 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 450 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |