2023年10-11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表1

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榆木桥子社区污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231011 | pH | 6.83 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 20 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.19 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.38 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 5.50 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 490 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.0 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.45 | ≤1 |  | 是 |  |  |
| 八道河子镇污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231011 | pH | 7.57 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 26 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.43 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.34 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 4.25 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 320 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 0.9 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.36 | ≤1 |  | 是 |  |  |
| 横道河子乡污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231011 | pH | 6.88 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 23 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 0.9 | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.33 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 1.23 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 330 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.39 | ≤1 | mg/L | 是 |  |  |

2023年10-11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表2

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常山镇污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231011 | pH | 6.48 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 25 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.35 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.04 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 6.55 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 450 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 0.5L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.41 | ≤1 |  | 是 |  |  |
| 金沙镇 污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231011 | pH | 8.11 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 21 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.38 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.21 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 9.20 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 460 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 0.6 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.34 | ≤1 |  | 是 |  |  |

2023年10-11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表3

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸康达环保水务有限公司 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231022 | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考。 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 24 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.42 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.11 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 7.92 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 400 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 2.11 | ≤15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.4 | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.36 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.0610 | ≤1 |  | 是 |  |  |
| 夹皮沟镇污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231106 | pH | 6.53 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考。 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 24 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.19 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.35 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 2.96 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 470 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.3 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.40 | ≤1 |  | 是 |  |  |
| 2023年10-11月桦甸市污染源（水）监督监测数据表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 红石砬子镇红石社区污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231106 | pH | 6.79 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考。 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 27 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.24 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.48 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 4.61 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 260 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.7 | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.45 | ≤1 |  | 是 |  |  |
| 二道甸子镇污水处理厂 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231106 | pH | 6.95 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量结果仅作参考。 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.8 | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.20 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 7.11 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 540 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.30 | ≤1 | mg/L | 是 |  |  |
| 白山发电厂污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231128 | 化学需氧量 | 16 | ≤50 |  | 是 |  | pH、总磷、结果仅作参考。 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.21 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.26 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 7.26 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 红石发电厂污水处理厂 | 处理设施末端排水口 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20231128 | 化学需氧量 | 18 | ≤50 |  | 是 |  | pH、总磷、结果仅作参考。 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.26 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.31 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 7.53 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |