2023年4月桦甸市集中式生活饮用水

水源水质状况报告

- 监测情况

- （一）监测点位

2023 年4月 ，吉林省吉林生态环境监测中心对桦甸市集中式生活饮用水源——关门砬子水库进行了水质监测，监测点位设置在生活取水口。

- 监测项目

- 项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目 （ 23 项，化学需氧量除外）、表 2 的补充项目（ 5 项）和表 3 的优选特定项目（33项）、及叶绿素、透明度共63项。

- 评价标准及方法

- 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照环境保护部办公厅文件《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22 号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

- 评价结果

- 2023年4月桦甸市集中式饮用水水源水质状况优，各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，达标率为100%。水质达标情况见下表：

2023年4月桦甸市集中式饮用水水源水质状况

| 水源地 名称 | 水源 类型 | 水质类别 |  | 本月水质 状况 | 达标情况 | 超标指标及 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 去年同期 |  |  |  |
| 关门砬子水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |

2023年4月25日

桦甸市生态环境监测站